|  |  |
| --- | --- |
| **TENDER UA1-2022-2426** | **ТЕНДЕР UA1-2022-2426** |
|  |  |
| ***In the framework of the*** ***project “Renovation off the shelters for the IDPs“*** | ***В рамках проекту «Ремонту притулків для ВПО»*** |
|  |  |
| ***installation of a heating system in the "SOKIL" sanatorium-prophylactic of the PPO "Burshtynska TPP" 77164, Ivano-Frankivsk region, Halytskyi district, Sokil village, st. Danyla Korolya 7*** | ***встановлення системи опалювання в Санаторій-профілакторій «СОКІЛ» ППО «Бурштинської ТЕС»***  ***77164, Івано-Франківська область, Галицький район, с.Сокіл, вул. Данила Короля 7*** |
|  |  |
| **Information Bulletin No. 1** | **Інформаційний бюлетень №. 1** |
|  |  |
| 16 September 2022 | 16 вересня 2022 |
|  |  |
| IOM, Mission in Ukraine, now posts this Informational Bulletin with clarifications regarding the tender: | МОМ, Представництво в Україні, публікує даний Інформаційний бюлетень з наданням роз’яснень стосовно тендеру: |
|  |  |
| **Question No. 1:** Does the Customer have the Technical Conditions (TU) for electricity supply? | **Запитання №1:** Чи наявні у Замовника Технічні умови (ТУ) на електропостачання? |
| **IOM answer:** so | **Відповідь МОМ:** так |
|  |  |
| **Question No. 2:** The maximum design load of the object? | **Запитання №. 2:** Яке максимальне розрахункове навантаження об’єкта? |
| **IOM answer:** 600 kV | **Відповідь МОМ:** 600 кВ |
|  |  |
| **Question No. 3: Power source?** | **Запитання №. 3:** Джерело електропостачання? |
| **IOM answer** : PS 110 Halych | **Відповідь:** ПС 110 Галич |
|  |  |
| **Question No.** 4 The actual voltage level on the busbars of power sources, which must be taken into account when choosing electrical equipment? | **Запитання №. 4** Фактичний рівень напруги на шинах джерел живлення, який потрібно враховувати при виборі електричного обладнання? |
| **IOM answer:** 380 kV | **Відповідь:** 380 кВ |
|  |  |
| **Question No. 5** Connection point (location and/or remoteness)? | **Запитання №. 5** Точка підключення (місцезнаходження і/або віддаленість)? |
| **IOM answer:** JV "Sokil" | **Відповідь МОМ:** СП "Сокіл" |
|  |  |
| **Question No. 6** Does the scope of work performed by the сontractor include:  - installation of input and distribution device (VRP);  - ensuring the grounding of a point or points during the installation of the system (equipment)? | **Запитання №. 6** Чи відноситься до об’єму виконуваних підрядником робіт:  - встановлення ввідно-розподільного пристрою (ВРП);  - забезпечення заземлення точки або точок в процесі монтажу системи (обладнання)? |
| **IOM answer:** No | **Відповідь МОМ:** ні |
|  |  |
| **Question No. 7** Is it necessary to include the electricity metering unit in the estimate, or is it possible to focus on the electricity metering existing at the facility? | **Запитання №.** 7 Чи потрібно включати в кошторис вузол обліку ел.енергії чи можна орієнтуватися на розрахунковий облік електроенергії існуючий на об'єкті? |
| **IOM answer:** No | **Відповідь МОМ:** ні |
|  |  |
| **Question No. 8** Who will be responsible for obtaining permission to disconnect and connect the object under voltage? | **Запитання №. 8** Хто відповідатиме за отримання дозволу на відключення та підключення об’єкта під напругу? |
| **IOM answer:** Head of JV "Sokil" | **Відповідь МОМ:** Начальник СП "Сокіл" |
|  |  |
| **With best regards,** | **З повагою,** |
| **Procurement department** | **Відділ Закупівель** |