|  |  |
| --- | --- |
| **TENDER UA1-2022-2518** | **ТЕНДЕР UA1-2022-2518** |
|  |  |
| ***In the framework of the*** ***project «Humanitarian assistance in Ukraine and neighboring countries»*** | ***В рамках проекту «Гуманітарна допомога в Україні та сусідніх країнах»,*** |
|  |  |
| **Current repair of premises and engineering networks in the collective farm branch of the Yabluniv district hospital, located at the address: 5 Lisova str., Yabluniv village, Ivano-Frankivsk region, 78621, Ukraine.** | **Поточний ремонт приміщень та інженерних мереж в Колгоспному пункті Яблунівської районної лікарні, що знаходиться за адресою: вул.Лісова, 5, смт. Яблунів, Івано-Франківська область, 78621, Україна.** |
|  |  |
| **Information Bulletin No. 1** | **Інформаційний бюлетень №. 1** |
|  |  |
| 29 September 2022 | 29 вересня 2022 |
|  |  |
| IOM, Mission in Ukraine, now posts this Informational Bulletin with clarifications regarding the tender: | МОМ, Представництво в Україні, публікує даний Інформаційний бюлетень з наданням роз’яснень стосовно тендеру: |
|  |  |
| **Question No. 1:** What is the diameter of the stabi glass PN pipe? | **Запитання №1:** Який діметр труби stabi glass PN? |
| **IOM answer:** Pipe stabi glass PN 16 (F 20, 25, 32, 40, 50, 63), the total length of the pipes is 3210 m/p. | **Відповідь МОМ:** Труба stabi glass PN 16 (Ф 20, 25, 32, 40, 50, 63 ) загальна довжина труб 3210 м/п . |
|  |  |
| **Question No. 2:** How many thermostats should be installed? | **Запитання №. 2:** Яка кількість терморегуляторів повинна бути встановлена? |
| **IOM answer:** 165 pcs thermostats should be installed. | **Відповідь МОМ:** Повинно бути встановлено 165 шт терморегуляторів. |
|  |  |
| **With best regards,** | **З повагою,** |
| **Procurement department** | **Відділ Закупівель** |